1.2 Оснащение кабинета.

Стоматологический кабинет находится в новом корпусе, который был сдан в эксплуатацию в 2012 году.

Кабинет занимает 18 м2. Пол покрыт линолеумным покрытием, окна расположены с южной стороны. Электрическое освещение обеспечивается шестью лампами люминесцентного накаливания с защитной арматурой (плафоны) мощностью 200 Вт. Стерилизация воздуха проходит установленной в кабинете бактерицидной лампой. Кабинет оснащен медицинской документацией, оборудованием, инструментами, набором лекарственных средств необходимых для эффективного лечения наших опекаемых оборудован вытяжной вентиляцией, подведена холодная и горячая вода.

* + 1. Оборудование стоматологического кабинета.

- Установкой стоматологической Siger V- 2000».

- Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов КБ-«Я»-Ф.П.

- Шкаф сушильный ШС-80-01

- Очиститель ультразвуковой PRO SONIC

- Облучатель бактерицидный ОБН-150 (настенный).

- Определитель электронный верхушек корня зуба (апекс-локатор) ОВК-Аверон.

- Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-МТУСИ.

- Электроодонтотестер состояния пульпы зуба со звуковой и цифровой индикацией ЗОТ-01 АВЕРОН

- Гигрометр психрометрический, типа ВИТ.

- Фотополимеризатор.

- Гласперленовый министерилизатор «ТЕРМОЭСТ».

- Стол для размещения медикаментов и антисептических средств.

- Шкаф для хранения медикаментов.

- Емкости для дезинфекции и утилизации используемого материала.

- Емкости для обработки стола, кресла.

- Рабочий стол, стул.

1.2.2.Медицинский инструментарий стоматологического кабинета:

- зеркала, зонды стоматологические;

- гладилки 2-сторонние: серповидные и дистальные;

- штопфер – гладилка;

- лотки эмалированные пучкообразные;

- экскаватор 2-сторонний;

- ложки кюритажные;

- шпатель 2-стороннй;

- набор инструментов для снятия зубных отложений;

- наконечники (прямой, угловой, турбинный);

- пинцеты;

- роторасширитель;

- карпульный шприц;

- щипцы для удаления зубов;

- эливаторы;

- одноразовые шприцы и скальпеля;

- шовный материал и иглы;

- иглодержатели, ножницы;

- тонометр и фонендоскоп.

- коронкосиматель.

- корцанг прямой.

- набор для минитрахеостомии.

- набор инструмента для лечения пародонтоза.

- аппарат для смазки и очистка наконечников